ADM EQUIPEMENT, TFC 130A

# Début

# Éteindre

# Rallumer

Attendre 2 sec.

# Peser sur Tare

pendant le bootage

Peser 9999

Peser Tare

Unload

# Peser Tare

# Load

# Peser Tare 3 fois

Fin