Cardinal 210

Peser sur la "switch" arrière 3 fois.
(push button intérieur)

Cal

Enter

Cal 1

Vider la balance. Peser sur "Enter"

0,000

Enter

Petite routine de traits d'union

Cal 2

Mettre le poids voulu et peser "Enter"

0,000

Entrer le poids et peser sur "Enter"

Petite routine de traits d'union

Sio ?

Peser sur * 4 fois pour sortir

Fin