DIGITEC

# D3720 & 3722

Touche "Enter" descend dans le menu

Touche "Select" sélectionne vers la droite dans le menu

Mode d'opération normal

Pesez "enter" pendant 4 secondes

Set up

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Chan

Chan 1

Type d'entrée utilisée 0.03 volt max.

U CAL

Signal à l'entrée, des cellules

Noter signal d'entrée à vide  ainsi que le signal avec les poids étalons 

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Pesez "enter"

Pesez "exit"

Point décimal

Programmer à l'aide des flèches le signal lu au point 

À l'aide des flèches programmer la valeur à vide sur l'afficheur

Programmer le signal lu au point 

Programmer la valeur des poids étalons utilisés en 