EILON

RON 2501

Sans aucun poids sur la balance, peser, en séquence,
Enter  Peak/hold  Enter  Tare

Enter

Cal

SP.00

Enter

Attendre LDU

Enter

Entrer le poids avec les flèches
(75% 80% recommandé)

0001

Enter

Apld

Mettre les poids et attendre la stabilité

Enter

Test et le poids sur la balance

Peser Enter plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle revienne automatiquement en mode pesée

1ere fois

2e fois