TECH TIP

APPAREIL :        MARQUE : ESIT						DATE : 6-03-02

MODÈLE : PWI

## SUJET :  (PARTIE DE L’APPAREIL EN DÉFAUT) :

BRANCHEMENT SORTIE RS 485

### PROBLÈME

EXPLICATION DES BRANCHEMENTS

VERSION 2.01 PAGE 44 BON, PAGE 45 PAS BON

VERSION 2.02 PAGE 24 BON, PAGE 25 PAS BON

### SOLUTION

S’ASSURER QUE LA PIN 5 DE U16 EST AU GROUND SUR LE MAIN BOARD