TECH TIP

APPAREIL :        MARQUE : ESIT						DATE : 6-03-02

MODÈLE : PWI

## SUJET :  (PARTIE DE L’APPAREIL EN DÉFAUT) :

OPTION, CARTE ANALOGIQUE

### PROBLÈME

3 MODELES DE CARTES ANALOGIQUES

### SOLUTION

0-10V SEULEMENT 		SEULEMENT 1 PLUG DB-15

4-20MA SEULEMENT 	1 PLUG DB-15 ET 1 PLUG DB-25

0-10V ET 4-20MA	1 PLUG DB-15 AVEC 3 RÉGULATEURS COUCHÉS DERRIÈRE ELLE