PROCÉDURE DE CALIBRATION

TRUE TEST

EZI WEIGH 2

Off

↑

↓

Enter

Sortir

→

←

Rien

Off

Hold

Zéro

On line

Auto zéro

Fire

Pour entrer dans SET UP, peser sur les 2 touches vides (ensemble) après avoir allumé l'indicateur

Peser sur   jusqu'à NO-LOAD

Peser sur ENTER pour calibrer le zéro

Résolution

NO-LOAD

Assurer vous d'être à TEST LOAD (avec  ←  → )

Servez vous des ↑ ↓ pour choisir votre poids de calibration

Mettre le poids, peser ENTER

Peser SORTIR

Note : Pour revenir en mode NORMAL, peser sur SORTIR

Mode NORMAL

Mode PROGRAMMATION