FAIRBANKS

H-90-3052-D

Peser sur sw1 2 fois jusqu’à ce que l’affichage nous inscrive

# c xxxx

Balance vide, peser sur zéro

Mettre les poids sur la balance et peser sur tare/enter

La balance affiche le poids exact de la masse mis sur la balance

Peser sur tare/enter

# OUI

Entrer avec le clavier numérique la valeur du poids sur la balance

# NON

AFFICHE C 0