FAIRBANKS

HR 5001

Calibration

Appuyez 2 fois sur SW5 (bas à droite)

Méthode 1

Méthode 2

Vous devriez voir C xxxx

Appuyez sur "zéro" puis "unit"

La balance affiche un poids, mettez ce poids sur la balance puis "unit"

Fin

Appuyez 8 fois sur "unit"

Vous devriez voir "unit" si le niveau de sécurité le permet

Appuyez sur "unit"

Vous pouvez changer la valeur avec :

  