FAIRBANKS

H90-3051

Peser sur Push button

interne  S4   plusieurs fois

# CAL

SET PT

ENTER

Pas de poids et attendre stabilité

# ZERO

0

Mettre les poids sur la balance

Attendre la stabilité

Entrer la valeur du poids

# Enter

# Data

Chiffre quelconque

Enter

Autre chiffre

# Enter

# Cap

# Enter

Capacité de la balance

Réécrire la capacité

# Enter