TECH TIP

| APPAREIL : | MARQUE : | GSE | DATE : | 02/08/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODÈLE : | 550 |  |  |
| SUJET : |  |  |  |  |
| # PROBLÈME |  |  |  |  |
| # SOLUTION |  |  |  |  |
| THONA, MAGOG, DÉPARTEMENT CHIMIQUE : AU SUJET DE LA GSE550. |  |  |  |  |
| POUR CALIBRER LE CODE NORMAL FONCTIONNE (5, 4, 3, 2, 1, ID, ENTER). |  |  |  |  |
| POUR CE QUI EST DE CHANGER LES PARAMÈTRES, LE CODE EST 5, 0, 3, 6, ENTER. |  |  |  |  |
| IL NE FAUT PAS METTRE UN "ID". |  |  |  |  |