KILOTECH

# KPS – 60 LP

60 kg

Appuyer sur  et "Mode" en même temps, jusqu'à ce que les comptes internes apparaissent.

Indique "Compte interne"

Appuyer sur 

Indique "Zéro" et "Compte interne"

Mettre 20 kg et appuyer sur 

Indique "20 kg" et

"Compte interne"

Mettre 40 kg en tout et appuyer sur 

Indique "40 kg" et

"Compte interne"

Mettre 60 kg en tout et appuyer sur 

Indique "60 kg" et "Pass"

La balance retourne en mode normal de pesée.