KILOTECH

KPS – 60 LP

60 kg

Appuyer sur

Mettre une 20 kg et appuyer sur

Mettre 40 kg en tout et appuyer sur

Mettre 60 kg en tout et appuyer sur

Appuyer sur	   et "Mode" en même temps, jusqu'à ce que les comptes internes apparaissent.

Indique "Compte interne"

Indique "Zéro" et "Compte interne"

Indique "20kg" et "Compte interne"

La balance retourne en mode normal de pesée

Indique "40kg" et "Compte interne"

Indique "60kg" et "Pass"