GOLD BRAND

LCS Series


Ajustement du Zéro


Utilisé le potentiomètre : VR2


Pour un ajustement du coarse on peut changer les résistances R17 et R19.


Exemple pour une balance de 60 Kg et une cellule de 110Kg . La résistance totale de R17&R19 doit être d’environ 18k.





Ajustement du Span


Utilisé le potentiomètre : VR1


Et les Dip switch : SW1 de 1 à 8 








