NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	KILOTECH	Modèle : 	LP-II

Capacité : 	0-15 kg	Graduation : 	0.005 kg - 0.01 kg

Type d'appareil : 	COMMERCIALE	nmax : 	6000

emin : 	0.005 KG

Spécification :                       85 à 240 VAC

AlimEntation : 	110 VAC	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	     	Type de fusible : 	3A 250V Longue

Dimension du plateau : 	15.87’’X 10.24’’	Sensibilité :

Excitation : 	     	Signal maximum :

Type d'affichage : 	FLUORESCENT	Type de clavier :

Température d'opération : 	10oC ~ 40oC

Type d'environnement :

Option :

Nombre de port de sortie série : 	RS232	2	RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parallèle : 		0

Option 0-10v : 			Non

Option 4-20 mA : 			Non

Y-a-t-il des set points  : 			Non

Weigh in/ Weigh out : 			Non

Sortie BCD : 			Non

Batching : 			Non

Sortie TTL : 			Non

Sortie current loop : 			Non

Peak & Hold : 			Non

Compteuse : 			Non

Peut être légal : 	Oui 		Non

Autres particularités : 	800 PLU avec la mémoire standard qui s'étend à 4000. network = 32 balances câble 100 M max. Kg / lb = oui

Évaluations :

Points forts : 	Software sur ordinateur permettant de programmer et par la suite downloader dans la balance. Facilité à formater une étiquette par software.

Points faibles :

Vérification du nouveau produit effectué par : 	     	Date :

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.