TECH TIP

KILOTECH KCS-301

Off

Allumer en tenant une touche

Peser sur « 4 »

Peser sur « zéro »

Mettre du poids et l’écrire au clavier

(10 000g  = 10)

Appuyer sur wght et sample en même temps

Off

On