X-ACTRON II

Model E-5400,E-5401,E-5402

# Ajustement du Zero : Par le potentiomètre accessible a l’avant du boîtier

Et par les 5 Dip swich sur le PCB

Et aussi des jumpers  SP-1 et SP-3

Ajustement du Span : Utiliser le potentiomètre  R44 sur le PCB

Et les jumpers SP-2