JADEVER JCA

Pour changer de kg à lb

Allumer la balance à l'aide de la touche I/O en tenant la touche O / func pendant 3 secondes

Peser sur M+ ou M- pour sélectionner P-9

Peser sur HI ou LO pour sélectionner l'unité désirée

Peser sur M+ ou M- pour sauvegarder et aller au prochain paramètre ou peser sur O / func pour sauvegarder et revenir en mode normal