JADEVER

JCE-GK

Appuyer sur SMPL et le tenir enfoncé

Allumer la balance

Balance affiche "0"

Appuyer sur 1,1 et SPML

"0" flash après 3 sec.

Balance fait son zéro

Choisir le poids de calibration en appuyant sur "1"

Affiche 2, 4 ou 6

Mettre le poids choisis sur le plateau et appuyer sur "."

Affiche PASS

Enlever les poids et appuyer sur "SMPL"

Affiche "0.0"

Appuyer sur zéro

Balance Reboot

Vérifier la calibration