JADEVER

JLT-3000

Lorsque que la balance est éteinte, tenir enfoncé la touche ZERO et allumer la balance

Affiche SPAN

Relâchez ZERO, avec la balance à vide appuyez sur ZERO.

Affiche SET

Délais de  3 sec.

Affiche "0" (fait son zéro)

Délais de  3 sec.

Affiche 0000.0

Mettre le poids de calibration sur le crochet et entrer le poids en livre à l'aide de la touche mode pour se déplacer vers la gauche et TARE pour incrémenter.

Affiche le poids de calibration

Lorsque stable, appuyez sur ZERO pour accepter.

Affiche HOLD (calibre le SPAN)

Vérifier l'unité de mesure et la calibration