JADEVER

SNUG

Choisir un des deux poids affichés

Éteindre la balance

Tenir la touche MODE et allumer la balance

Affiche Count

Presser la touche MODE jusqu'a call

Affiche CAL

Enlever les poids de la balance et presser

# UNIT

Affiche CAL zro

Attendre le Beep

Affiche XXX g spn

(La balance détecte automatiquement le poids choisi )

Placer le poids choisi sur la balance

Affiche PASS spn

Presser la touche SMPL

pour retourner en mode normal