NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	Mars	Modèle : 	MSF445

Capacité : 	2500 kg	Graduation : 	0.5

Type d'appareil : 	Base plancher 4x4	nmax :

emin :

Spécification :

AlimEntation : 	     	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	     	Type de fusible :

Dimension du plateau : 	4x4	Sensibilité :

Excitation : 	     	Signal maximum :

Type d'affichage : 	     	Type de clavier :

Température d'opération :

Type d'environnement : 	Préférablement sec, mais mieux sous l'eau qu'une active

Option :

Nombre de port de sortie série : 	RS232		RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parallèle :

Option 0-10v : 	Oui 		Non		Carte de jct. sur l'excitation

Option 4-20 mA : 	Oui 		Non

Y-a-t-il des set points  : 	Oui 		Non		Cellules Mars mod. MLT

Weigh in/ Weigh out : 	Oui 		Non		2500 lbs non-hermétique

Sortie BCD : 	Oui 		Non		(beam très standard, 3mv/v)

Batching : 	Oui 		Non

Sortie TTL : 	Oui 		Non		nos cartes de jet ne font pas

Sortie current loop : 	Oui 		Non		dans les boîtes originales mais

Peak & Hold : 	Oui 		Non		avec une légère modif, elles font

Compteuse : 	Oui 		Non

Peut être légal : 	Oui 		Non		Patte ½" 20nf

Autres particularités : 	Grosses pattes, frame en channel croisé de tube carré, contrairement à Active (frame en tube carré croisé de channel)

Évaluations :

Points forts : 	Boîte de jonction fermée, pas de trou sur le dessus pour laisser entrer l'eau. Moins cher qu'une active.

Points faibles : 	Cellule de base non-hermétique. Pas de trou pour lever par le dessus. Non légal pour le commerce.

Vérification du nouveau produit effectué par : 	Mario Laplante	Date : 	24/09/04

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.