Toledo

8136

8136 avec PCB # 112111 00A

Ajustement du ZERO avec pot. # R57 (INITIAL) Ajustement du SPAN avec pot. # R63 (SPAN)

Ajustement du ZERO avec Dip-switch # SW5 Ajustement du SPAN avec Dip-switch # SW3 & # SW4 ZERO (INITIAL) SPAN SW5-1 = Largest step SW3-1 = Largest step SW5-2 SW3-2 SW5-3 SW3-3 SW5-4 SW3-4 SW5-5 = Smallest step SW4-1 SW4-2 SW4-3 SW4-4 = Smallest step

8136 avec PCB # 114111 00A

Ajustement du ZERO avec pot. # R13 (INITIAL) Ajustement du SPAN avec pot. # R14 (SPAN)

Ajustement du ZERO avec Dip-switch # SW2 Ajustement du SPAN avec Dip-switch # SW3 & # SW4 ZERO (INITIAL) SPAN SW2-4 = Largest step SW1-1 = Largest step SW2-5 SW1-2 SW2-1 SW1-3 SW2-2 SW1-4 SW2-3 = Smallest step SW1-5 SW1-6 SW1-7 SW2-7 = Smallest step