TOLEDO

8139

# Utiliser les potentiomètre R21 pour le span Et R22 pour le Zero

| Et les Dip switch |  |
| --- | --- |
| Pour le Zero | Pour le Span |
| # SW2-1 Largest Step ## SW2-1 SW2-3 SW2-4 SW2-5 SW2-6 Smallest Step | ## SW3-1 Largest Step SW3-2 SW3-3 SW3-4 SW3-5 SW3-6 Smallest Step |