TOLEDO 8140

METTRE LE JUMPER EN POSITION CAL

SI L’APPAREIL NE VA PAS DIRECTEMENT EN MODE SETUP, PESER TARE ET CLEAR EN MÊME TEMPS ET LES RELÂCHER EN MÊME TEMPS.

PRESSER TARE

PRESSER TEST

POUR LES PARAMÈTRES JUSQU’À F10, ENTRER LA MÊME VALEUR QUE CELLE DÉJÀ ÉCRITE.

TEST=0; TARE=1.

PRESSER TARE

PRESSER PRINT

ENTRER LA MÊME VALEUR

PRESSER TEST

ENTRER LA MÊME VALEUR

PRESSER PRINT

PRESSER TEST

PRESSER TEST

PRESSER TEST

BALANCE VIDE ET STABLE, PRESSER PRINT

PRESSER PRINT

PRESSER PRINT

PRESSER TEST ET REMETTRE JUMPER

AFFICHE F1

AFFICHE F2

AFFICHE F3

AFFICHE F11

AFFICHE F12

AFFICHE F1

AFFICHE F2

AFFICHE F3

AFFICHE F4

AFFICHE F5

AFFICHE F6

AFFICHE CAL

AFFICHE C1

AFFICHE C2

AFFICHE C3

ENTRER LA MÊME VALEUR

AFFICHE PRINT

AFFICHE TEST

AFFICHE TEST

AFFICHE E SCL

FAIT DECOMPTE 10 SEC PUIS AFFICHE ADD LD

AFFICHE 00000, ECRIRE LE POID À METTRE ET METTRE LE POID SUR LA BALANCE

FAIT DÉCOMPTE 10 SEC PUIS AFFICHE E SCL, VIDER LA BALANCE

FAIT DECOMPTE 10 SEC PUIS ECRIT CAL D PUIS SFILE