METTLER TOLEDO

Capture le Zero

Capture le span

M8141

Enlever le Jumper ( JU1 )

Taper 04

Et

ENTER

Enlever  les poids sur la base

Et presser ENTER

Taper  05

Et

ENTER

Placer les poids

sur la base

Entrer le poid au clavier

Et presser ENTER

Replacer le Jumper  ( JU1  )