TOLEDO

8511

Placer le jumper W 2 en position court-circuit

Presser et maintenir la touche PRINT et presser la touche ZERO