## Feuil1
METTLER TOLEDO
JAGUAR
Sur contrôleur PCB
Enlever le jumper W3
| Presser la touche Fonction | Affiche
| Presser et maintenir Select | SETUP ? (voir Note A)
Presser Enter
Presser Select plusieurs fois
| Jusqu'à Calibration | Affiche
Calibration
| Presser Enter | Affiche
Empty scale
Enlever les poids sur la balance
Affiche
| Presser Enter | ---------
Ajouter les poids sur le plateau minimum 20 %
Recommander 60 à 100 %
De la capacité de la balance
| Presser Enter | Affiche
Wgt
Entrer le poids avec le clavier numérique
Affiche
| Presser Enter | ---------
Affiche
Calibration Successful
Presser Enter
Presser Escape plusieurs fois jusqu'à voir
Exit Setup
Affiche
Exit Setup
Presser Enter
Ou maintenir le bouton CAL enfoncé et faire la séquence suivante.
Note A :
Si après avoir essayé avec W3 et/ou la touche CAL, cela ne fonctionne toujours pas. Faire Fonction puis Clear, affichera Entrer mot passe, entrer le mot de passe, affichera Basic, faire fonction puis Select jusqu'à avoir Enter Setup? Puis aller à CAL
Si l'on demande un mot de passe, utiliser 865336 ou 24244700
Capture le zéro
Capture le Span