Jag X treme

(méthode pour entrer en configuration)

Pour entrer en configuration ou pour calibrer, on doit désactiver le programme basic en appuyant sur :

1)  F   et ensuite   C ,   l’indicateur demandera un mot de passe

- Entrer 865336 +   ENTER ,  l’indicateur répondra    BASIC

- Apppuyer sur   ESC ,  l’indicateur répondra  GROSS

Vous êtes maintenant en mode normal et le programme basic n’est plus actif. Il se réactivera automatiquement lorsque vous quitterez le mode setup.

- Appuyer sur  F  et ensuite  et vous êtes maintenant dans le setup.

- Si le point  4  ne fonctionne pas, appuyez et maintenez le

PUSH BUTTON sur la carte contrôleur et par la suit, appuyez sur  F et ensuite  