METTLER AX 205

(si la calibration interne ne suffit pas)

1. Appuyez sur

2. Dans ce menu, choisissez la configuration des touches et ajoutez la touche 3 pour la calibration externe et retournez en mode pesée.

3. Appuyez sur la touche nouvellement créée et suivre les instructions.

4. Effacez la touche nouvellement créée (l'opération 2 à l'envers).

* Tout ce fait à l'aide de l'écran tactile ou sur un environnement "Windows".