METTLER TOLEDO

DT-30J

Enlever façade droite de l'indicateur
et appuyer sur l'interrupteur "Cal".

Choisir la division

Oui = accepte

Indique "Return"

Retourne en mode pesée - oui

Prochain choix          Non

Non = choix

Prochain choix         Non

Indique "Nation"

Oui = accepte

Indique "Unit 1"

Non

Oui

Sélectionner "6b"

Oui

Choisir l'unité de pesée et de calibration (la même)

Oui

Choisir la capacité

Oui

Indique "Scale"

Prochain choix        Non

Non = choix

Oui

Indique "No app" (division)

Prochain choix       Non

Indique "Cal"

"Return"       Non

Oui = accepte

Non = choix

Choisir Géo 32 pour Canada

Oui = accepte

Non = choix

Oui = accepte

Non = choix

"Return"      Non

Indique "Calejt"

Oui

Indique "Preload"

Videz le plateau

Oui

Cal -0-

Indique "Full capacity"

Déterminer poids avec non et ensuite oui.

Oui

Indique "Load"

Mettre la charge choisie ci-dessus ou la capacité choisie plus haut.

Oui

Indique "Return"

Décharger le plateau

Oui

Indique "-Cal-"

Non

Recommencer la configuration

Non

Oui

Retourne en mode pesée

Indique "Unload"

Legend

T       Non

[     = Oui