NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	Scalehawk	Modèle : 	447-30

Capacité : 	30 000 lb	Graduation :

Type d'appareil : 	Suspendue	nmax :

emin :

Spécification :

AlimEntation : 	     	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	     	Type de fusible :

Dimension du plateau : 	     	Sensibilité :

Excitation : 	     	Signal maximum :

Type d'affichage : 	     	Type de clavier :

Température d'opération :

Type d'environnement :

Option :

Nombre de port de sortie série : 	RS232		RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parallèle :

Option 0-10v : 	Oui 		Non

Option 4-20 mA : 	Oui 		Non

Y-a-t-il des set points  : 	Oui 		Non

Weigh in/ Weigh out : 	Oui 		Non

Sortie BCD : 	Oui 		Non

Batching : 	Oui 		Non

Sortie TTL : 	Oui 		Non

Sortie current loop : 	Oui 		Non

Peak & Hold : 	Oui 		Non

Compteuse : 	Oui 		Non

Peut être légal : 	Oui 		Non

Autres particularités :

Évaluations :

Points forts : 	Prix

Points faibles : 	Finition absente, connecteur pour batterie inadéquat, affichage bouge/mal fixé, keypad fragile, fil de "ground" mal pensé et fixé

Vérification du nouveau produit effectué par : 	Simon Gosselin	Date : 	23/06/03

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.