TECH TIP

APPAREIL :        MARQUE : METTLER TOLEDO					DATE : 19-03-02

MODÈLE : JAGUAR , LYNX, ECT...

## SUJET :  (PARTIE DE L’APPAREIL EN DÉFAUT) :

QUAND UN MOT DE PASSE EST REQUIS ?

### PROBLÈME

### SOLUTION

UTILISER LES CODES SUIVANT : 865336 OU 27244700