OHAUS CW-11

La balance allumée, peser et tenir g/n/t menu jusqu'à ce que MENU apparaisse. Relâcher la touche et CAL apparaît.

Peser sur g/n/t menu

SPAN Y s'affiche

Peser sur g/n/t menu

-C- s'affiche suivit du poids de calibration

Mettre les poids sur le plateau.

Peser sur g/n/t menu

-C- s'affiche suivit du poids sur le plateau.

Enlever les poids du plateau.

FIN