MÉTHODE DE CALIBRAGE

OHAUS

MODÈLE : ES

"CAL F" s'affiche ?

Début

1- Presser "CAL/UNIT", un bon moment, pour accéder au calibrage

Le poids de calibrage clignote

"CAL 0" s'affiche

2- Avec le plateau vide, presser sur "ON/OFF/ZERO"

3- Placer les poids étalons équivalent au point 1 sur le plateau

Enlever les poids étalons, éteindre et rallumer

Fin

"CAL E" s'affiche

Enlever les poids étalons, éteindre et rallumer

oui

non