NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	Ohaus	Modèle : 	FD Series

Capacité : 	3000g	Graduation : 	1g

Type d'appareil : 	Table	nmax : 	3000 légal

emin : 	1g

Spécification :

Alimentation : 	Adapteur 9LDC 500mA +	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	11" x 8.5" x 3"	Type de fusible : 	N/A

Dimension du plateau : 	8.2" x 8.2"	Sensibilité : 		N/A

Excitation : 	5 LDC	Signal maximum : 	N/A

Signal minimum : 	N/A	Type de clavier : 	Membrane (keypad)

Type d'affichage : 	LCD avec Back light

Température d'opération : 	-10o C à +48o C

Type d'environnement : 	Conforme aux normes de l'alimentation (sceller pour eau et poussière)

Option :

Nombre de port de sortie série : 	RS232		RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parallèle :

Option 0-10v : 	Oui 		Non

Option 4-20 mA : 	Oui 		Non

Y-a-t-il des set points  : 	Oui 		Non		Over/Under

Weigh in/ Weigh out : 	Oui 		Non

Sortie BCD : 	Oui 		Non

Batching : 	Oui 		Non

Sortie TTL : 	Oui 		Non

Sortie current loop : 	Oui 		Non

Peak & Hold : 	Oui 		Non

Compteuse : 	Oui 		Non

Peut être légal : 	Oui 		Non

Autres particularités : 	Prise 1/8 femelle pour remote foot switch (tare) filtrage lo et Hi, back light on ou off, Auto off à off ou 5 min. checkweigh alert configurable.

Évaluations :

Points forts : 	Plusieurs unités sélectionnable, mode check weigher, Alarme du checkweigher configurable, stanless steel, batterie longue durée, pattes ajustables, indicateur d'état de la batterie.

Points faibles : 	Obligé d'écrire manuellement la valeur du poids over et under et le poids ok est déduit automatiquement.

Vérification du nouveau produit effectué par : 	Mario Laplante	Date : 	28/02/05

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.