Procédure de calibration

Ohaus - I55

Assurez-vous que la "Lockout switch" est à off sur le Pcboard. Indicateur à OFF, pesez et tenez "ON-OFF"

Pesez "unit" 2 fois

Pesez "Re-Zéro"

Pesez "Re-Zéro"

Mettez le poids demandé et pesez "Re-Zéro"

Se calibre et revient en mode poids

- C -, ensuite vous demande un poids

###### C  0

###### Cal

###### Setup