OHAUS

# CS-200, CS-2000, CS-5000

Laisser réchauffer la balance pendant 2 minutes

Peser et tenir Cal/Unit jusqu'à ce que le poids de calibration clignote sur le display.

Peser sur la touche ON/OFF/ZERO et le display affichera CAL 0, placer ensuite les poids appropriés sur le plateau.

Enlever les poids et mettre la balance à OFF.

Rallumer la balance(si la calibration est réussie CAL F s'affiche)

FIN