TECH TIP

| APPAREIL : | MARQUE : | RED LION | DATE : | 21/10/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODÈLE : | IM5 |  |  |
| SUJET : |  |  |  |  |
| # PROBLÈME |  |  |  |  |
| POUR EFFECTUER LA CALIBRATION (OU CHANGER LA "DECIMAL POINT" OU CHANGER LA GRADUATION). |  |  |  |  |
| # SOLUTION |  |  |  |  |
| POUR REPARTIR LE TOLEDO, IL FAUT ENTRER DANS LE SETUP VIA L'INTERRUPTEUR À L'INTÉRIEUR. PASSER AU MENU HOST PORT ET RÉENTRER LES VALEURS DE TRANSMISSION DES DONNÉES TELLES; 9600 BAND, 7 DATA BITS, EVEN PARITY, 1 STOP ET ENABLE HOST PORT. C'EST UN PROBLÈME QUI SE PRODUIT À INTERVALLE ENVIRON 1 FOIS/ANNÉE. |  |  |  |  |