RICE LAKE

CW-80

Peser sur la switch SETUP.

Peser 2 fois sur ID

Peser sur UNDER

Vider la balance et peser sur ZÉRO

Z CAL est affiché

10 sec. et ensuite CAL SP

Ajuster la valeur avec les touches OVER/UNDER et peser sur ZERO

SPAN est affiché

Mettre les poids sur la balance et peser sur ZÉRO

S CAL s'affiche pendant 10 sec. suivit par CALIB.

Vider la balance et peser sur  la switch SETUP

Fin