TECH TIP

APPAREIL : MARQUE : Sartorius DATE : 28 / 08 / 03

MODÈLE: CB 64 CDX - N

SUJET :

Calibration.

#### PROBLÈME

#### Méthode : 1 - Peser sur zéro si nécessaire

#### 2 - Tenir tare 2 secondes

#### 3 - Ajouter le poids suggéré sur la balance

#### 4 - La balance retourne automatiquement en mode pesé

#### SOLUTION