Procédure de calibration

Setra

Super Count

La balance à ON, peser une fois sur "reset".

Mettez vous sur l'unité avec laquelle vous allez calibrer.

Placer vos poids sur la balance.

Avec le clavier numérique, entrez la valeur de vos poids et peser sur "setup / cal".