SCIENTECH

SG 3000

Pressez les boutons

RANGE/ FONCTION et Mode simultanément.

Quand CAL1 est affiché, pressez la touche MODE

Pour faire le zéro, appuyez sur la touche "zéro"

et soyez patient.

Mettre 2 000 g sur la balance et appuyez sur la touche S end.

Soyez encore patient !

Félicitation, votre balance est calibrée !

La balance affiche :CAL1, CAL2, T

CAL100, PCS

Et HI, OK, LO.

La balance affiche :

CAL1 avec un O qui flash

La balance affiche :

CAL1 avec 2 000 g

La balance retombera en mode pesé normal