PROCÉDURE DE CAL

TEC SL-47N

Pressez SET

Pressez SET

Pressez ZÉRO

Placez 15 kg

Pressez ZÉRO

###### ON / OFF