TIMBER

TIMBER LIGHT 1

Balance doit être allumée  

Le "ZÉRO" doit obligatoirement être calibré et la calibration doit être faites en 3 points, plus le "ZÉRO".

Tenir                        pendant 15 sec.

O/T

La balance fait son "ZÉRO", décompte et revient en mode normal.

Tenir                      pendant 15 sec.

 PT

Affiche le poids du 1er point de calibration. La flèche pointe "NET" en clignotant

Mettre les poids du 1er point de calibration.

Entrer la valeur du poids avec les touches          et

Avec la touche   se rendre à la position où la flèche pointe "Net" encore.

Tenir la touche                           8 sec.

O/T

Décompte AF08 À AF00 et le 1er point est calibré.

La balance affiche le deuxième point de calibration avec un tiret sur le digit de gauche.

Ajouter du poids pour rejoindre le 2ème point de calibration

Avec la touche             se rendre à la position où le tiret clignote.

Ex. : AP7

Tenir                               pendant 3 secondes.

La balance revient en mode normal.

Fin

O/T

Entrer la valeur du poids avec les touches            et

Tenir la touche                          8 sec.

O/T

Décompte AF08 à AF00 et le 2ème point est calibré.

Ajouter du poids pour rejoindre le 3ème point de calibration.

Refaire les mêmes étapes que pour les 2 premiers points.

Une fois le décompte AF08 à AF00 fait, peser sur

La balance affiche le 3ème point de calibration avec la flèche qui pointe le signe ~.