NOUVEAU PRODUIT

Description :

Marque : 	Timber	Modèle : 	Timberlight

Capacité : 	2200kg	Graduation : 	0-200=0.2kg, 200-500= 0.5kg, 500-2200= 1 kg

Type d'appareil : 	Transpalette	nmax :

emin :

Spécification :

Alimentation : 	12 vdc	AC		DC		Batterie

Dimension du boîtier : 	     	Type de fusible :

Dimension du plateau : 	     	Sensibilité :

Excitation : 	3.25 vdc	Signal maximum :

Signal minimum : 	     	Type de clavier :

Type d'affichage : 	LCD

Température d'opération :

Type d'environnement : 	Industriel – Sec.

Option :

Nombre de port de sortie série : 	RS232		RS 485		RS422

Nombre de port de sortie parallèle :

Option 0-10v : 	Oui 		Non		Cellules équivalentes

Option 4-20 mA : 	Oui 		Non		Rice Lake, RL35023

Y-a-t-il des set points  : 	Oui 		Non		2000 lbs, p. 112 cat.

Weigh in/ Weigh out : 	Oui 		Non

B

C

Sortie BCD : 	Oui 		Non

Batching : 	Oui 		Non

A

D

Sortie TTL : 	Oui 		Non

Sortie current loop : 	Oui 		Non			Cellules

Peak & Hold : 	Oui 		Non			Ravas'Europe BV,

Compteuse : 	Oui 		Non	 Totaliseur	RL 1000 CB ST

Peut être légal : 	Oui 		Non			2000 lbs@3mv/v

Autres particularités : 	On peut entrer une "tare" manuelle (valeur qu'on veut). Roues en caoutchouc + mou pour absorber les chocs et ménager les cellules.

Évaluations :

Points forts : 	Précision de 0.1%, se calibre facilement (quand on le sait), batterie se change facilement.

Points faibles : 	Plus fragile qu'une hydraulique. Doit obligatoirement être calibré en 3 points + le zéro.

Vérification du nouveau produit effectué par : 	Mario Laplante	Date : 	01/11/04

Copie conforme :

T.Riv.	Lévis	Laval	Rim.	Chic.