Balance UWE NJW-300

Éteindre la

balance (OFF)

Tenir PCS/W6T

Ouvrir la

balance (ON)

Après le décompte,

lâcher PCS/WGT

La balance fait son

zéro

Mettre le poids

demandé

Appuyer sur PCS/WT

La balance va redémarrer