TECH TIP

APPAREIL :     MARQUE :  Weigh Tronix 	     DATE :    18/10/05

MODÈLE :   715

Sujet :

Pas capable de rejoindre mon span.

problème

Si vous n’avez pas assez de jeu pour ajuster votre span, ce n’est pas nécessairement dû à un problème de loadcell. Il y a un chiffre de configuration dans l’indicateur qui a pu changer tout seul.. Ex. : 4151

solution

Le premier chiffre de gauche réfère au diamètre des weighbar utilisées. Il faut savoir que le diamètre des weighbar est en fonction de leur capacités et sensibilités. C’est bien expliqué dans le livre de 3, 4 pages que nous avons.