Weightronix

715

Vider la balance

Entrer 715 avec le clavier numérique et tenir ensuite la touche cachée « E » qui se trouve entre « PRINT » et « ZÉRO / RESET »

Affiche 715 E

Peser sur « E »

# Affiche « E »

Peser GROSS

Si le chiffre n’est pas à zéro, peser sur « zéro / reset »

# Mettre les poids

Ajuster le span. Peser sur 1, 2, 4 ou 5 pour monter 6, 7, 9 ou 0 pour descendre

10% de jeu seulement

Peser sur GROSS, HOLD ou LOAD/UNLOAD pour revenir en mode normal

Zéro / Reset