WEIGH-TRONIX

MODEL 1015

Scan figure 1 pour Hidden E Key sur page annexée

Composer le code 1015 sur le clavier numérique de l'indicateur

Presser la touche E cachée de la figure 1 et la maintenir pendant 2 secondes

Presser "select"

Presser "MENU" jusqu'à la sélection du mode CAL

CALIBRER

Affiche 1015

CONF s'affiche

Affiche 1015 E

Presser "GROSS" pour ressortir et retourner au mode d'opération